## SDS確認ポイント
2024-06-06
梅田友之
SDSの確認ポイント(粉じん爆発試験時）
安全データシート（SDS）は、危険・有害な化学物質等を含む製品の取り扱い上
注意する点等を記した情報伝達シートです。以下の16項目から成り立っています。
１．化学品および会社情報
２．危険有害性の要約
３．組成及び成分情報
４．応急処置
５．火災時の措置
６．漏出時の措置
７．取り扱いおよび保管上の注意
８．暴露防止および保護措置
９．物理的および化学的性質
１０．安定性および反応性
１１．有害性情報
１２．環境影響情報
１３．廃棄上の注意
１４．輸送上の注意
１５．適用法令
１６．その他の情報
Q：この製品（粉体）には何が含まれているのだろう？
項目3の組成および成分情報を確認する。
粉じん爆発試験のポイント（見積作成時）
※機器損料該当物質：アルミニウム、マグネシウム、チタン、シリコンが含まれているか？
含有率が低い場合は機器損料を含めないこともある。（要確認）
※安全対策費該当物質：（特定化学物質第2類）が1％以上含まれているか？
Q：この製品（粉体）はどれくらい危険なんだろう？
項目２ 危険有害性の要約を確認する。以下の2項目に詳細な情報が記載されています。
→項目11 有害性情報、項目12 環境影響情報
SDSでは化学 品の危険性をGHSに基づいて表現します。
そのためGHSにおける危険有害 性区分及び絵表示の意味を理解する必要があります。
絵表示の意味
GHSにおける危険有害性が有る場合
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4
| 危険性 | 高い | ← |  | 低い
Q3：危険有害性が明記されていない場合は？
項目２（危険有害性の要約）に記載がなくても安全であることを証明する ものではありません。
GHSにおける危険有害性が付与されない場合
①記載有り
ケース１：分類できない（危険性：不明）
→データが十分になく分類の判断ができないこと
ケース２：分類対象外（危険性：なし※２）
→液体、個体などの状態から分類の対象にならない 項目であること
ケース３：区分に該当しない（危険性：低※３）
→十分なデータが得られており、GHSにおける区分 に該当しない
②記載なし
ケース１：データなく分類が されていない・・・取扱い困難（情報の問合せが必要）
ケース２：GHSにおける区分に該当し ない
ケース３：物性からGHS分類が不可能
ポイント
項目２の危険有害性の項目の情報が無い場合は、お客様へ問い合わせをすることが必要。
Q4：取り扱い時には何をすれば良いか？
化学品のばく露による疾病または傷害の起こる可能性を最小限にするために必 要な
個人用保護具 (PPE) を特定することが重要です。項目８に記載があります。
ポイント
必要な保護具を確認しSDSに記載されている内容に従事する。
Q5：取り扱い時や保管時の注意点は？
項目７に取り扱い及び保管上の注意を確認する。
| 吸湿性 | 吸湿性がある場合は、乾燥をしてよいか確認
大気下での取り扱いが可能か？可能な場合は大気に触れてよい目安時間を確認
| 温度 | 保管温度を確認し冷蔵庫や冷凍庫を使用する。
管理温度が記載されていない場合は何℃以下がよいか確認
| 光 | 光開始剤など光と反応する物質がありその場合は、遮光等が必要
お客様に極力光が当たらないよう試験実施でよいかを確認（完全遮光は不可）
Q6：法令に定めれている粉体は何がある？
項目15に適用法令を確認する。
その中でも以下について注意が必要
安衛法：特定化学物質に該当する物質が含まれている場合は安全対策を実施
該当物質は見積書の別タブに記載があります。
消防法：危険物に該当する場合に記載。
| 危険物第1類 |  | 酸化性固体
| 危険物第2類 |  | 可燃性固体 |  |  | 小ガス炎着火試験にて判定
| 危険物第3類 |  | 自然発火性および禁水性物質
| 危険物第4類 |  | 引火性液体
| 危険物第5類 |  | 自己反応性物質
| 危険物第6類 |  | 酸化性液体
危険物第5類の火災対策
・火気や加熱などを避けること。
・衝撃や摩擦などを避けること。
・通風のよい冷暗所に保管すること。

## QQS0040
株式会社環境衛生研究所 行き | [6 empty] | 作成日 | 年 月 日
粉じん爆発試験 サンプルの取扱い確認シート
貴社サンプルを適正に取り扱う事および作業者の安全確保の為、以下のシートに記載お願い致します。
ＳＤＳがあれば、添付お願い致します。
サンプル名称
組成
化学物質名
適用法令
該当法令の詳細
| 特定化学物質の含有 |  |  | ※特化物は別紙にてご確認下さい。
| 高活性試験の場合 | OEL | （ μg/㎥）
（弊社対応範囲 0.5μg/㎥～100μg/㎥）
| 保管・取り扱い条件 | 温度 |  | （ ℃） |  | （ ℃）
遮光
|  |  | 蛍光灯下での取り扱い可能な時間（ |  |  |  |  | ）
|  |  | 直射日光が当たる場所での取り扱い（ |  |  |  | ）
潮解性
|  |  | 大気下で取り扱い可能な時間（ |  |  |  |  | ）
その他（注意点）
| 輸送条件（試料返却） | 温度 |  | （ ℃） |  | （ ℃）
宅急便の使用
| 保護具 | 防毒マスク
| （貴社にて取り扱い時に | 防塵マスク | [5 empty] | ※（ ）内は捕集効率
| 着用されるもの） | 防護服 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 保護メガネ |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 手袋 |  | （ |  |  |  |  | ）
その他
| GHS区分 | 健康有害性 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 環境有害性 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 物理化学的危険性 |  |  | （ |  |  |  | ）
| 緊急措置 | 目に入った場合
皮膚に付着した場合
吸入した場合
飲み込んだ場合
| 火災時の措置 | 消火方法
消火剤
漏出時の措置
廃棄上の注意
輸送上の注意
備考
貴社名
記入者名
無
有（1％を超える）
常温
冷凍
冷蔵
常温
冷凍
冷蔵
有機/酸性
硫化水素
その他
S1（80.0％）（80.0％）
S2（95.0％）
S3（99.9％）
ハロゲン/酸性
その他
不要
不要
要
要
不要
要
該当なし
不明
該当なし
不明
該当なし
不明
不可
～10分
～1時間
その他
無
有り
不要
要
不可
～10分
～1時間
その他
不可
可
その他
該当無し
消防法
毒物及び劇物取締法
労安法（労働安全衛生法・有機則・特化則含む）
可
不可（危険物など。返却の輸送手段は貴社で手配お願いします。）
有り
有り
有り

## 特化物一覧
<第１類特定化学物質>
ジクロルベンジジン及びその塩 | ジアニシジン及びその塩
アルファ-ナフチルアミン及びその塩 | ベリリウム及びその化合物
塩素化ビフェニル（PCB） | ベンゾトリクロリド
オルト-トリジン及びその塩
<第２類特定化学物質>
アクリルアミド | ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト（DDVP）
アクリロニトリル | 1,1-ジメチルヒドラジン
アルキル水銀化合物 | 臭化メチル
インジウム化合物 | 重クロム酸及びその塩
エチルベンゼン | 水銀及び無機化合物
エチレンイミン | スチレン
エチレンオキシド | 1,1,2,2-テトラクロロエタン
塩化ビニル | テトラクロロエチレン
塩素 | トリクロロエチレン
オーラミン | トリレンジイソシアネート
オルト-トルイジン | ナフタレン
オルト-フタロジニトリル | ニツケル化合物（粉状の物に限る。）
カドミウム及びその化合物 | ニツケルカルボニル
クロム酸及びその塩 | ニトログリコール
クロロホルム | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
クロロメチルメチルエーテル | パラ-ニトロクロルベンゼン
五酸化バナジウム | 砒素及びその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。）
コバルト及びその無機化合物 | フッ化水素
コールタール | ベータ-プロピオラクトン
酸化プロピレン | ベンゼン
シアン化カリウム | ペンタクロルフェノール及びナトリウム塩
シアン化水素 | ホルムアルデヒド
シアン化ナトリウム | マゼンタ
四塩化炭素 | マンガン及びその化合物（塩基性マンガンを除く。）
1,4-ジオキサン | メチルイソブチルケトン
1,2-ジクロロエタン | 沃化メチル
3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | リフラクトリーセラミックファイバー
1,2-ジクロロプロパン | 硫化水素
ジクロロメタン | 硫酸ジメチル
<第３類特定化学物質>
アンモニア | 二酸化硫黄
一酸化炭素 | フェノール
塩化水素 | ホスゲン
硝酸 | 硫酸
粉じん爆発試験で取り扱う可能性がある特化物
粉じん爆発試験で、燃焼・酸化する事により、特化物が生成される可能性がある
例）ニッケル → 酸化ニッケル
クロム → 酸化クロム（潮解性がある） → クロム酸（水との反応物）
パラホルムアルデヒド → ホルムアルデヒド（分解生成物）